Додаток 3

до критеріїв.

Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності їх показники та кількість балів за кожним показником
Сфера державного нагляду (контролю): електроенергетика

| Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) | Показники критеріїв | Кількість балів |
| --- | --- | --- |
| 1. Вид господарської діяльності у сфері електроенергетики | 1.1 Суб’єкти господарювання, що забезпечують диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Об’єднаною енергетичною системою України (виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії) особливо важливими об’єктами електроенергетики та організації паралельної роботи з енергетичними системами інших держав | 41 бал |
|  | 1.2 Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво електричної енергії: |  |
|  | 1.2.1 На електроустановках із встановленою потужністю, що дорівнює або перевищує 100 МВт | 30 балів |
|  | 1.2.2 На електроустановках із встановленою потужністю від 50 МВт до 100 МВт | 20 балів |
|  | 1.2.3 На електроустановках із встановленою потужністю від 10 МВт до 50 МВт | 15 балів |
|  | 1.2.4 На електроустановках із встановленою потужністю енергообладнання до 10 МВт | 10 балів |
|  | 1.2.5 З використанням альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції, гідроелектростанції, гідроакумулюючі, вітрові електростанції) із встановленою потужністю: до 10 МВт від 10 МВт до 100 МВт від 100 МВт і вище | 15 балів 20 балів 25 балів |
|  | 1.3 Суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії |  |
|  | 1.3.1 На електроустановках із встановленою потужністю до 50 МВт | 15 балів |
|  | 1.3.2 На електроустановках із встановленою потужністю від 50 МВт до 100 МВт | 20 балів |
|  | 1.3.3 На електроустановках із встановленою потужністю, що дорівнює або перевищує 100 МВт | 30 балів |
|  | 1.4 Суб’єкти господарювання, що здійснюють передачу чи/або розподіл електричної енергії: |  |
|  | 1.4.1 Магістральними та міждержавними електричними мережами | 25 балів |
|  | 1.4.2 Із загальним обсягом встановленого електроустаткування та електричних мереж від 1 до 10 тис. у.о. | 15 балів |
|  | 1.4.3 Із загальним обсягом встановленого електроустаткування та електричних мереж від 10 до 100 тис. у.о. | 16 балів |
|  | 1.4.4 Із загальним обсягом встановленого електроустаткування та електричних мереж від 100 до 200 тис. у.о. | 18 балів |
|  | 1.4.5 Із загальним обсягом встановленого електроустаткування та електричних мереж більше 200 тис. у.о. | 20 балів |
|  | 1.4.6 До складу об’єктів електроенергетики (у тому числі їх допоміжного обладнання) або до мереж яких приєднані (знаходяться) особливо важливі об’єкти електроенергетики та/або критичної інфраструктури, об’єкти оборонного значення тощо)* | 5 балів |
|  | 1.5 Споживачі електричної енергії: |  |
|  | 1.5.1 Віднесені до І категорії з надійності електропостачання | 15 балів |
|  | 1.5.2 Віднесені до особливої групи І категорії з надійності електропостачання | 21 бал |
| 2. Види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду* | 2.1. Невідповідність схем постачання електричної енергії схемам нормального режиму роботи та проектним рішенням | 10 балів |
|  | 2.2. Невідповідність технічної документації вимогам нормативних документів | 5 балів |
|  | 2.3. Неукомплектованість робочих місць кваліфікованим виробничим електротехнічним персоналом | 10 балів |
|  | 2.4. Неналежний технічний стан обладнання електричних станцій і мереж | 15 балів |
|  | 2.5. Наявність порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів та розпорядчих документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання | 5 балів |
|  | 2.6 Незабезпечення належного технічного стану елементів обладнання системної протиаварійної автоматики, встановлених у учасників ринку (у тому числі споживачів) | 5 балів |
|  | 2.7. Відсутність порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики | 0 балів |
|  | 2.8. недопущення суб'єктом господарювання посадової особи органу державного нагляду (контролю) у галузі електроенергетики для здійснення заходу державного контролю на об’єктах енергетики з підстав, не визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | 25 балів |
| 3. Наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду ** | 3.1 Наявність аварій на об'єкті електроенергетики | 25 балів |
|  | 3.2 Наявність аварійних відключень обладнання (об'єкта електроенергетики) та/або аварійне розвантаження системи розподілу | 20 балів |
|  | 3.3 Наявність порушень цехового обліку | 18 балів |
|  | 3.4 Відсутність технологічних порушень | 0 балів |
| 4. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами 3, 5***, 7, 8, 9 частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | 4.1 Від 40 заходів і більше | 5 балів |
|  | 4.2 Від 10 до 40 заходів | 2 бали |
|  | 4.3 Від 1 до 10 заходів | 1 бал |
|  | 4.4 0 заходів | 0 балів |

* за наявності декількох показників кількість відповідних їм балів додається в межах одного підпункту;

** визначається за найбільшим наявним балом показника в межах одного пункту;

*** для розрахунку приймаються до уваги лише обґрунтовані звернення, що знайшли своє підтвердження