Додаток 3 до Акта

ПЕРЕЛІК 
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)* у суб’єктів, що провадять господарську діяльність з виробництва, розподілу електричної енергії

| Поряд-ковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання | Позиція суб’єкта господа-рювання щодо негатив-ного впливу вимоги законо-давства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | так | ні | не розгля-далося |  |
| Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на суб’єктів, що провадять господарську діяльність з виробництва, розподілу електричної енергії |
| І. Надійність електропостачання |
| 1.1 | Схеми зовнішнього електропостачання споживачів відповідають проектним рішенням, нормативним документам та вимогам договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПУЕ глава 1.2; Правила роздрібного ринку електричної енергії додаток 3; ГІД 34.01.101-2009 |
| 1.2 | Схеми електричних з’єднань електричних мереж, електростанцій і підстанцій, настроювання пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА), автоматизованої системи диспетчерського керування (АСДК) і засобів диспетчерсько-технологічного керування (ЗДТК) для нормальних і ремонтних режимів, а також у разі технологічних порушень забезпечують надійне постачання споживачів електроенергією, якість якої відповідає вимогам ДСТУ EN 50160:2014 та договірним зобов’язанням | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 13 глава 13.6 пункт 13.6.2 Кодекс систем передачі розділ ІІІ глава 3 пункт 3.5 |
| 1.3 | Затверджено у встановленому порядку перелік приєднань, заведених під дію автоматичного частотного розвантаження (далі – АЧР) | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ГНД 34.20.567-2003; ГІД 34.01.101-2009 |
| 1.4 | Навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, щомісяця контролюється, відповідні відомості та акти оформлюються. Фактичне навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, відповідає заданому | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ГНД 34.20.567-2003; ГІД 34.01.101-2009 |
| 1.5 | Усі приєднані до системи передачі об’єкти системи розподілу мають відповідати вимогам щодо їх облаштування засобами АЧР, автоматичного повторного включення (АПВ), спеціальної автоматики вимкнення навантаження (САВН), інших систем протиаварійної автоматики | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Кодекс систем передачі розділ ІІІ глава 3 пункт 3.6 ГКД 34.35.511:2002 ГНД 34.20.567:2003 |
| IІ. Організація експлуатації |
| 2.1 | Відновлення основних виробничих фондів об’єктів електроенергетики шляхом ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації та повної заміни виконується в установлені розпорядчими документами терміни | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 1 глава 2 пункт 5.1.2.2 абзац 7; Кодекс систем розподілу розділ 5 пункт 5.2 |
| 2.2 | Диспетчерське управління енерговиробництвом, зокрема транзитними підстанціями інших суб’єктів господарювання, забезпечується відповідно до вимог нормативних документів та оперативних інструкцій | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 1 глава 2 пункт 5.1.2.2 абзац 12; Кодекс систем розподілу розділ VIII глава 8.1 пункт 8.1.3 |
| 2.3 | Керування режимом роботи електричних мереж здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів електричних мереж | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Порядок постачання електричної енергії споживачам Пункт 3; ПТЕЕСіМ розділ 10 підрозділ 3 глава 13.3 |
| 2.4 | Керування устаткуванням здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів електричних мереж | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 10 підрозділ 3 глава 13.4; Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.2 |
| 2.5 | Дотримання встановлених граничних величин споживання електричної енергії та потужності забезпечується у відповідності до доведених електроенергетичною системою завдань | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Порядок постачання електричної енергії споживачам пункт 12 |
| 2.6 | Організаційна структура оперативно-диспетчерського керування відповідає вимогам нормативних документів та узгоджена з регіональним підрозділом системного оператора | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 10 підрозділ 3 глава 13.1; Кодекс систем розподілу розділ VIII глава 8.2 |
| 2.7 | Функції, розподіл обов’язків, організація взаємодії і функціональні взаємини служби РЗА об’єкта контролю (служби РЗА третього рівня) регламентовано положенням про службу РЗА об’єкта контролю, яке погоджено службою РЗА регіонального підрозділу оператора системи передачі (служба РЗА другого рівня) | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 1 глава 1 пункт 5.1.1.9 |
| 2.8 | Положення про структурні підрозділи електроенергетичного підприємства, їх організаційна структура забезпечують надійне та якісне постачання електричної енергії споживачам | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 1 глава 1 пункти 5.1.1.10 та 5.1.2.2 |
| 2.9 | Забезпечено комплектування робочих місць кваліфікованим персоналом, здійснюється професійне навчання працівників на виробництві, включаючи первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації, проводиться перевірка знань працівників та їх атестація | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Кодекс системи передачі розділ XII глава 1 |
| 2.10 | План-графік роботи з персоналом, що забезпечує оперативно-експлуатаційне обслуговування об’єктів електроенергетики, затверджений у встановленому порядку і виконується в повному обсязі у встановлені терміни | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.8 пункт 5.8.8; ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 3 глави 2 та 3 СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 |
| 2.11 | Спеціальна підготовка персоналу, що забезпечує оперативно-експлуатаційне обслуговування обʼєктів електроенергетики, перед допуском до самостійної роботи та при перервах у ній забезпечує своєчасну та якісну підготовку працівників до самостійної роботи | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 3 глава 2 пункт 5.3.2.5; ГНД 34.12.102-2004 пункти 1.5 та 1.6 Кодекс системи передачі розділ XII глава 2 |
| 2.12 | Персонал, що забезпечує оперативно-експлуатаційне обслуговування обʼєктів електроенергетики, включаючи керівників, проходить повторні інструктажі з технології робіт, охорони праці та пожежної безпеки своєчасно у відповідності до затверджених графіків | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 3 глава 6 пункт 5.3.6.1; ГНД 34.12.102-2004 пункт 4.2 |
| 2.13 | Система технічного обслуговування та капітального ремонту об’єктів електроенергетики, що діє на об’єкті контролю, забезпечує їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 6 глава 1 пункт 5.6.1; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005; ПТОіР |
| 2.14 | Обсяги реконструкції та повної заміни обʼєктів електричних мереж забезпечують справний технічний стан, їх надійну та безпечну експлуатацію і не підміняють технічного обслуговування та капітального ремонту | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 6 глава 2 пункт 5.6.2; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 |
| 2.15 | Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів електричних мереж, які пройшли реконструкцію, повністю замінені та після їх капітального ремонту забезпечує відповідність цих об’єктів (їх устаткування) вимогам нормативних документів та проектним рішенням | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 2 глава 1 глава 5.2; Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; Кодекс систем розподілу розділ ІV глава 4.7 пункт 4.7.7; Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ розділи ІІ та ІІІ |
| 2.16 | Кожний обʼєкт електричних мереж забезпечений нормативно-правовими актами, галузевими і об’єктовими правилами, нормами, стандартами, регламентами, Інструкціями з експлуатації, посадовими і виробничими Інструкціями, планами з ліквідації аварій, тощо відповідно до затверджених у встановленому порядку переліків. Зазначені документи своєчасно переглянуті у встановленому розпорядчими документами оператора системи розподілу (електроенергетичного підприємства, ОСР) порядку | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 8 глава 5.8 |
| 2.17 | Створено аварійний запас запасних частин, матеріалів і арматури, вузлів, устаткування в обсягах, що відповідає вимогам нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 6 глава 1 пункт 5.6.1.29 |
| 2.18 | Технічний контроль та нагляд за організацією експлуатації об’єктів електричних мереж здійснюється у відповідності до вимог нормативних та розпорядчих документів, є результативним і забезпечує своєчасне виявлення та усунення порушень вимог нормативних документів, які виникають в процесі експлуатації об’єктів електричних мереж | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 5 глава 5.5; Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.3 пункт 5.3.1; Кодекс систем передачі розділ ІV глави 4 та 5 |
| ІІІ. Якість електропостачання |
| 3.1 | Дотримуються затверджені Регулятором показники якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) постачання електричної енергії, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ДСТУ EN 50160:2014 Кодекс систем розподілу розділ ІІІ глава 11.4 |
| 3.2 | Контроль за показниками електричної енергії у власній електромережі та вжиття заходів щодо поліпшення якості електричної енергії здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ГОСТ 13109-97 додаток Е підпункти Е2, Е3 та Е4 |
| 3.3 | Розгляд звернень, скарг та претензій споживачів щодо надання послуг, пов’язаних з розподілом (передачею) електричної енергії, та прийняття з цього приводу рішень у строки, передбачені законодавством, забезпечується і контролюється згідно з вимогами нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Правила роздрібного ринку електричної енергії розділ V глава 5.1 пункт 5.1.2 абзац 23 |
| 3.4 | Порядок інформування споживачів щодо відповідності параметрів якості електроенергії в електромережах вимогам національного стандарту ДСТУ EN 50160:2014 забезпечується і контролюється ОСР згідно з вимогами нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Правила роздрібного ринку електричної енергії розділ V глава 5.1 пункт 5.1.2; Кодекс систем розподілу розділ ІІІ глава 11.4 пункт 11.4.16 |
| IV. Технічний стан електрообладнання та мереж |
| 4.1 | Фактичні розрахунки комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів електричних мереж виконані відповідно до методичних вказівок і відповідають фактичному технічному стану об’єктів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 4 глава 3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 |
| 4.2 | Звітність електропередавальної організації/ОСР за формою 56-енерго відповідає фактичному технічному стану об’єктів електричних мереж | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Перелік форм звітності Міністерства палива та енергетики України; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 |
| 4.3 | Устаткування електростанцій технічно справне, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту (ТОР) | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 8 підрозділ 1 пункти 11.1.1- 11.1.14; підрозділ 2 пункти 11.2.1 - 11.2.16 |
| 4.4 | Генератори технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 1 пункти 12.1.1-12.1.51 |
| 4.5 | Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 2 пункти 12.2.1- 12.2.21 |
| 4.6 | Силові трансформатори технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 3 пункти 12.3.1- 12.3.30 |
| 4.7 | Розподільні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 4 пункти 12.4.1- 12.4.35 |
| 4.8 | Стаціонарні акумуляторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 5 пункти 12.5.1-12.5.19 |
| 4.9 | Пристрої компенсації реактивної потужності технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 6 пункти 12.6.1- 12.6.15 |
| 4.10 | Повітряні лінії електропередавання технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 7 пункти 12.7.1- 12.7.29 |
| 4.11 | Силові кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 8 пункт 12.8.1-12.8.43 |
| 4.12 | Релейний захист і автоматика технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 9 пункти 12.9.1-12.9.41 |
| 4.13 | Заземлюючі пристрої технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 11 пункти 12.11.1- 12.11.12 |
| 4.14 | Засоби захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 12 пункти 12.12.1-12.12.22 |
| 4.15 | Освітлення (робоче та аварійне) технічно справне, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 9 підрозділ 13 пункт 12.13.1 |
| 4.16 | Об’єкти електроенергетики укомплектовано оперативними схемами електричних з’єднань з нанесенням на них відповідних диспетчерських найменувань та відповідають вимогам щодо забезпечення прийнятих режимів роботи об’єднаної електроенергетичної системи України (ОЕС України) | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 10 підрозділ 6 пункти 13.6.1- |
| 4.17 | Територія, виробничі будівлі та споруди технічно справні, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 3 підрозділ 1 пункти 6.1.1-6.1.19 розділ 3 підрозділ 2 пункти 6.2.1-6.2.26 |
| 4.18 | Охоронні зони електричних мереж відповідають вимогам нормативних документів, що забезпечується системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПОЕМ пункти 5 - 11 |
| 4.19 | Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт об’єктів електричних мереж здійснюються за багаторічними та річними графіками, за результатами оглядів, випробувань та вимірювань | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.2 пункти 5.2.5-5.2.7; ПТОіР розділи 10 та 11 |
| 4.20 | Заплановані обсяги робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту об’єктів електричних мереж відповідають фактичній наявності дефектів та неполадок, що підтверджено відповідними листками огляду | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТОіР розділи 10 та 11 ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 6 глава 1 пункт 5.6.1.2; Кодекс систем передачі розділ IV глава 2 пункт 2.2; Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.2 пункт 5.2.4 |
| 4.21 | Об’єкти електричних мереж, які пройшли капітальний ремонт, технічне переоснащення або заміну складових частин, прийняті в експлуатацію з оформленням відповідних актів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТОіР розділ 10 пункт 10.2.6 Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ розділ ІІ пункт 2.5 |
| 4.22 | Фактично виконані фізичні обсяги робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту об’єктів електричних мереж, а їх якість відповідає фізичній потребі та вимогам нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТОіР розділи 10 та 11; Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.2 пункт 5.2.5; Кодекс систем передачі розділ IV глава 2 пункт 2.9 |
| 4.23 | Фізичні обсяги робіт з модернізації, реконструкції або повної заміни обладнання фактично виконані, а їх якість відповідає вимогам нормативних документів і запланованим обсягам | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 6 глави 1 та 2 ГІД 34.01.101-2009 |
| 4.24 | Введені в експлуатацію об’єкти електричних мереж, які реконструйовано, замінено, мають сертифікат відповідності | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів пункт 2; ГІД 34.01.101-2009 |
| V. Технологічні порушення на об’єктах електричних мереж |
| 5.1 | Попередження та ліквідація технологічних порушень здійснюються відповідно до вимог нормативних документів | исокий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 10 підрозділ 5; ГІД 34.01.101-2009 |
| 5.2 | Оперативні повідомлення про технологічні порушення надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду у терміни, визначені регламентом оперативних повідомлень | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ V пункт 5.2 підпункт 5.2 |
| 5.3 | Попередні та додаткові (за необхідності) повідомлення про технологічні порушення, підписані технічним керівником електроенергетичного підприємства, надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду у терміни, визначені регламентом оперативних повідомлень | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ V пункт 5.2 підпункти 5.2.3 та 5.2.4 |
| 5.4 | Облік та розслідування технологічних порушень на об’єктах електричних мереж відповідають фактичній кількості технологічних порушень, які сталися на цих об’єктах | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ II; Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.5 підпункт 5.5.2 |
| 5.5 | Керівником електроенергетичного підприємства призначена постійно діюча комісія з розслідування технологічних порушень | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ VІ пункт 6.1 |
| 5.6 | Розслідування технологічних порушень з масовими пошкодженнями ліній електропередавання через стихійні явища здійснюється із залученням до складу комісій електроенергетичного підприємства представників проектних і будівельно-монтажних організацій | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ VІ пункт 6.4 |
| 5.7 | У разі виникнення технологічних порушень, причинами яких є дефекти проектування, виготовлення, монтажу, ремонту і будівництва, такі технологічні порушення розслідуються ОСР (електроенергетичним підприємством) із залученням компетентних представників відповідних організацій. | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ VІ пункт 6.5 |
| 5.8 | За результатами розслідування технологічних порушень ОСР (керівником електроенергетичного підприємства) видається розпорядчий документ, спрямований на недопущення подібних порушень у майбутньому | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ ІІ пункт 2.12 |
| 5.9 | Розпорядчі документи за результатами розслідування технологічних порушень, які виникли з вини (помилкових дій) керівного, оперативного, оперативно-виробничого, ремонтного персоналу та персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, надсилаються ОСР (електроенергетичним підприємством) територіальному підрозділу Держенергонагляду у встановленому порядку | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ ІІ пункт 2.13 |
| 5.10 | Заходи, розроблені за результатами проведених розслідувань технологічних порушень на об’єктах електричних мереж, є обґрунтованими, достатніми і забезпечують недопущення подібних технологічних порушень у майбутньому | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України додаток 6 пункт 13; Кодекс систем розподілу розділ V глава 5.5 підпункт 5.5.5 |
| 5.11 | Звіти щодо технологічних порушень цехового обліку на об’єктах електричних мереж напругою 35 - 110 (150) кВ у встановлені терміни надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду за формою Журналу цехового обліку технологічних порушень | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ VІІІ пункти 8.15 та 8.16; додаток 7 |
| 5.12 | Інформація щодо технологічних порушень вноситься персоналом електроенергетичного підприємства та ОСР до автоматизованої системи обліку технологічних порушень | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України розділ VІІІ пункт 8.14 |
| VІ. Режим генерації електричної енергії, її якість |
| 6.1 | Забезпечення планування режиму роботи відповідає вимогам нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 10 підрозділ 2 пункт 13.2.1 |
| 6.2 | Забезпечення управління режимом роботи відповідає вимогам нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 10 підрозділ 3 пункт 13.3.1 |
| 6.3 | Дотримання параметрів якості електричної енергії у відповідності до вимог нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 2 підрозділ 1 глава 2 пункт 5.1.2.2. підпункт а; ДСТУ EN 50160:2014 |
| 6.4 | Планування та ведення надійного режиму паралельної роботи сонячних електричних станцій (СЕС) та вітрових електричних станцій (ВЕС) у складі ОЕС України відповідає вимогам нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи у складі Об’єднаної енергетичної системи України Додаток 14 розділ ІІІ глава 3.1 Додаток 15 розділ ІІІ глава 3.1 |
| 6.5 | Фотоелектрична станція ФЕС (СЕС) витримує відхилення частоти й напруги в точці приєднання за робочих та аварійних умов експлуатації | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ДСТУ 8635:2016 розділ 12 |
| 6.6 | Схема приєднання ВЕС забезпечує видавання потужності ВЕС та показники якості електроенергії відповідно з вимогами нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ДСТУ 8292:2015 розділ 5 |
| VІІ. Засоби обліку |
| 7.1 | Система обліку електроенергії на об’єктах електричних мереж відповідає вимогам нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПУЕ розділ 1 глава 1.5 пункти 1.5.13 - 1.5.15 |
| 7.2 | Захисне заземлення вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів у наявності, а його справний стан забезпечено системою ТОР | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПУЕ розділ 3 глава 3.4 пункти 3.4.23-3.4.26 |
| 7.3 | Тип та характеристики трансформаторів струму відповідають фактичному навантаженню | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПУЕ розділ 1 глава 1.5 пункт 1.5.17 Кодекс комерційного обліку електричної енергії розділ VI глава 4 |
| 7.4 | Опломбування електричних кіл приладів комерційного обліку електроенергії та самих приладів здійснено з дотриманням вимог нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПУЕ розділ 1 глава 1.5 пункт 1.5.23 Кодекс комерційного обліку електричної енергії розділ VI глава 7 |
| 7.5 | Повірка трансформаторів струму здійснюється з дотриманням термінів, встановлених вимогами нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-НЕЕ 20.302:2007 пункт 4.35 Кодекс комерційного обліку електричної енергії розділ VIІ |
| 7.6 | Експлуатаційна документація на засоби вимірювань, що використовуються, у наявності, а її обсяг відповідає вимогам нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПТЕЕСіМ розділ 5 глава 5.8 пункт 5.8.1 |
| VІІІ. Стан виконання загальних технічних умов готовності до роботи в осінньо-зимовий період |
| 8.1 | Виконання графіків планових ремонтів та робіт забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог нормативно-правових актів із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування та споруд | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.1 |
| 8.2 | Станом на 10 грудня поточного року аварійні ремонти основного устаткування відсутні | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.2 |
| 8.3 | Заплановані обсяги заходів інвестиційних програм виконані у повному обсязі | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.3 |
| 8.4 | Заходи, передбачені наказами керівників електроенергетичних підприємств з підготовки до роботи в ОЗП, виконані у повному обсязі. Усі роботи з підготовки до роботи систем опалення, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць завершені | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.4 |
| 8.5 | Заходи щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього середовища виконані у повному обсязі | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.5 |
| 8.6 | Вимоги вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств, газомасляних систем турбоустановок, генераторів, синхронних компенсаторів, силових трансформаторів та іншого устаткування виконуються постійно | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.6 |
| 8.7 | Робочі місця укомплектовані підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до вимог нормативно-правових актів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.7 |
| 8.8 | Заходи, передбачені наказами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (далі – паливно-енергетичний комплекс, ПЕК), а також забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання щодо організації протиаварійної роботи в електричних мережах і підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і приписами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи в осінньо-зимовий період (ОЗП), з терміном виконання до 15 листопада поточного року, виконані у повному обсязі | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.1.8 |
| ІХ. Організаційно-технічні умови готовності до роботи в осінньо-зимовий період |
| 9.1 | Графіки технічного обслуговування та випробування пристроїв релейного захисту (РЗ) та протиаварійної автоматики (ПА) виконані у повному обсязі | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.1 |
| 9.2 | Схеми плавлення ожеледі є у наявності, а їхнє устаткування готове до роботи | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.2 |
| 9.3 | Метеопости ОСР в наявності та у працездатному стані | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.3 |
| 9.4 | Технічні засоби для виконання аварійно-відновлювальних робіт і забезпечення надійної експлуатації електричних мереж підготовлені | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.4 |
| 9.5 | Аварійний запас матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах електроенергетики забезпечено у відповідності до вимог нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.5 |
| 9.6 | У електроенергетичного підприємства в наявності нормативно-технічні документи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в ПЕК щодо вимушеного зниження електроспоживання; організація їх виконання забезпечується у встановленому порядку. На диспетчерських пунктах структурних підрозділів ОСР в наявності затверджені ОСР документи з цього питання | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.6 |
| 9.7 | Обсяги графіків аварійних відключень (ГАВ) і графіків обмеження електроспоживання (ГОЕ), які задані регіональним підрозділом системного оператора, своєчасно доведені до споживачів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.7 |
| 9.8 | Електроенергетичним підприємством забезпечено надійність та ефективність засобів зниження енергоспоживання, ПА (САВН, АЧР) і ГАВ | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.8 |
| 9.9 | Електроенергетичним підприємством розроблені і впроваджені затвердженими розпорядчими документами організаційно-технічні заходи щодо виконання обсягів АЧР, САВН, ГАВ і обмежень, заданих електроенергетичною системою (ЕС). | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.9 |
| 9.10 | Електроенергетичним підприємством забезпечено резервування власних потреб підстанцій напругою 110 кВ і вище | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.10 |
| 9.11 | Системи зв’язку та засобів диспетчерсько-технологічного керування готові до роботи в ОЗП | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.11 |
| 9.12 | Засоби обігріву розрахункових електролічильників, де це потрібно, в наявності та перебувають у справному стані | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 пункт 3.3.12 |